## Sheet1
start | end | r | x | status | transformer | t | theta | b/2 | r_ohm | x_ohm | kv | c_nf
1 | 2 | 0.0001938 | 0.0005917 | 1 | 0 |  |  | 0.0070028 | 3.532 | 10.7837 | 135 | 768.4848
1 | 5 | 0.0005403 | 0.0022304 | 1 | 0 |  |  | 0.0065254 | 9.847 | 40.649 | 135 | 716.0881
9 | 10 | 0.0003181 | 0.000845 | 1 | 0 |  |  | 0 | 1.3762e-05 | 3.6558e-05 | 0.208 | 0
9 | 14 | 0.0012711 | 0.0027038 | 1 | 0 |  |  | 0 | 5.4993e-05 | 0.00011698 | 0.208 | 0
10 | 11 | 0.0008205 | 0.0019207 | 1 | 0 |  |  | 0 | 3.5498e-05 | 8.3097e-05 | 0.208 | 0
12 | 13 | 0.0022092 | 0.0019988 | 1 | 0 |  |  | 0 | 9.5579e-05 | 8.6476e-05 | 0.208 | 0
13 | 14 | 0.0017093 | 0.0034802 | 1 | 0 |  |  | 0 | 7.3951e-05 | 0.00015057 | 0.208 | 0
2 | 3 | 0.0004699 | 0.0019797 | 1 | 0 |  |  | 0.0058092 | 8.5639 | 36.08 | 135 | 637.4931
2 | 4 | 0.0005811 | 0.0017632 | 1 | 0 |  |  | 0.0045094 | 10.5905 | 32.1343 | 135 | 494.8576
2 | 5 | 0.0005695 | 0.0017388 | 1 | 0 |  |  | 0.004589 | 10.3791 | 31.6896 | 135 | 503.5904
3 | 4 | 0.0006701 | 0.0017103 | 1 | 0 |  |  | 0.0016977 | 12.2126 | 31.1702 | 135 | 186.2993
4 | 5 | 0.0001335 | 0.0004211 | 1 | 0 |  |  | 0 | 2.433 | 7.6745 | 135 | 0
6 | 11 | 0.0009498 | 0.001989 | 1 | 0 |  |  | 0 | 4.1092e-05 | 8.6052e-05 | 0.208 | 0
6 | 12 | 0.0012291 | 0.0025581 | 1 | 0 |  |  | 0 | 5.3176e-05 | 0.00011067 | 0.208 | 0
6 | 13 | 0.0006615 | 0.0013027 | 1 | 0 |  |  | 0 | 2.8619e-05 | 5.636e-05 | 0.208 | 0
5 | 6 | 0 | 0.0025202 | 1 | 1 | 0.932 | 0
4 | 7 | 0 | 0.0020912 | 1 | 1 | 0.978 | 0
4 | 9 | 0 | 0.0055618 | 1 | 1 | 0.969 | 0
7 | 8 | 0 | 0.0017615 | 1 | 1 | 1 | 0
7 | 9 | 0 | 0.0011001 | 1 | 1 | 1 | 0

## Sheet2
num | type | p | q | shunt | g | b | v | theta | gen | load
1 | R | [5 empty] | 1.06 | 0
2 | S | 18.3 |  |  |  |  | 1.045 |  | 40 | 21.7
3 | S | -94.2 |  |  |  |  | 1.01 |  | 0 | 94.2
4 | L | -47.8 | 3.9
5 | L | -7.6 | -1.6
6 | S | -11.2 |  |  |  |  | 1.07 |  | 0 | 11.2
7 | L | 0 | 0
8 | S | 0 |  |  |  |  | 1.09 |  | 0 | 0
9 | L | -29.5 | -16.6 | 1 | 0 | 19
10 | L | -9 | -5.8
11 | L | -3.5 | -1.8
12 | L | -6.1 | -1.6
13 | L | -13.5 | -5.8
14 | L | -14.9 | -5